| Tabela. Kryterium cenowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Cena jednostkowa netto [PLN] | Ilość | Wartość netto pozycji [PLN] |
| 1. | Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE, PVC) przystosowana do warunków zimowych średnica Ø 400 mm, wysokość (głębokość) studni H=1,2 m – załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta, ze wskazaniem oferowanego produktu, z włazem z tworzywa sztucznego z korkiem styropianowym, ocieplona warstwą pianki poliuretanowej do wysokości minimum 100 cm poniżej góry włazu |  | 40 szt. |  |
| 2. | Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego (PE, PVC) przystosowana do warunków zimowych średnica Ø 400 mm, wysokość (głębokość) studni H=1,2 m – załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta, ze wskazaniem oferowanego produktu, z włazem żeliwnym D400 z korkiem styropianowym, ocieplona warstwą pianki poliuretanowej do wysokości minimum 100 cm poniżej góry włazu |  | 10 szt. |  |
| 3. | Złącze PE Ø 32/ (skręcane) GW ¾” – załączyć opis techniczny producenta |  | 80 szt. |  |
| 4. | Zawór kulowy 3/4” GW/GZ – firmy ARCO z rączką |  | 100 szt. |  |
| 5. | Kolano nyplowe mosiężne producenta VIEGE ¾” GW/GZ – załączyć opis techniczny producenta / karta katalogowa |  | 100 szt. |  |
| 6. | Kompletny śrubunek pod wodomierz 3/4”– załączyć opis techniczny (kartę katalogową) producenta ze wskazaniem oferowanego produktu |  | 50 kpl. |  |
| Łącznie pozycje 1-7 cena netto |  |  |  |  |
| Koszty dostawy dla całości zamówienia netto |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT 23% |  |  |  |  |
| Łącznie pozycje brutto |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego