| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek woj. zachodniopomorskie kraj: Polska Telefon: 95-746-2100 Telefaks: 95-746-2100 Adres internetowy: www.pwkplonia.pl e-mail: biuro@pwkplonia.pl |  |
| --- | --- |

Barlinek, 05.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE  RENOWACJI KANAŁU SANITARNEGO BETONOWEGO Ø350 O DŁUGOŚCI OK. 35,0 M W ULICY 1-GO MAJA W BARLINKU METODAMI BEZWYKOPOWYMI LUB METODAMI WYKOPU OTWARTEGO

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Spółka z o.o. 
ul. Fabryczna 5

74-320 Barlinek

- Tryb udzielenie zamówienia

- Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1880).

- Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami w trybie o którym mowa w art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

- Postępowanie przetargowe może zostać zakończone bez wyboru oferty lub zostać unieważnione bez podania przyczyny na każdym etapie.

- Określenie przedmiotu  zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- Zaprojektowanie i wykonanie  renowacji kanału sanitarnego betonowego ø350 o długości ok. 35,0 m w ulicy 1-go Maja w Barlinku metodami bezwykopowymi lub metodami wykopu otwartego. Lokalizację odcinka kanału do renowacji pokazano na załączniku mapowym stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

- Opis stanu istniejącego na dzień ogłoszenia przetargu (dotychczasowy stan wykonania wymiany od studni S1 do studni S2 wg zał. nr 5 do SIWZ)

  - W okresie od dnia 23.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. na odcinku kanalizacji sanitarnej z rur betonowych średnicy wewnętrznej ø 350 mm - pomiędzy studniami S1 i S2 (patrz załącznik mapowy) była prowadzona renowacja kanału sanitarnego metodą bezwykopową krakingu statycznego. Długość kanału sanitarnego betonowego ø350 pomiędzy  studniami S1 i S2 wynosi ok. 48 m.

Stan kanału pomiędzy studniami S1-S2 na dzień 23.01.2018 r. obrazują zdjęcia i filmy zamieszczone pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!AgwGArlIkITewTQ5CGWQ98zIa6MV

Stan kanału pomiędzy studniami S1-S2 na dzień 09.02.2018 r. i na datę ogłoszenia przetargu obrazują zdjęcia i filmy pokazane pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!AgwGArlIkITewSxXWNHDNafXtv1k

Wymianę przewodu kanalizacyjnego wykonywano metodą burstliningu w systemie firmy KMR s.c. Porażyn z zastosowaniem krótkich modułów rurowych DN 355 o długości montażowej 0,5 m i krótkotrwałej sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 produkcji firmy KMR s.c.  Porażyn .

W okresie od dnia 23.01.2018 r. do dnia 09.02.2018 r. przeprowadzono renowacje kanału betonowego na odcinku 12,5 m od strony studni S2. Renowacji nie ukończono, pękła lina stalowa ciągnąca głowicę, przyczyny pęknięcia liny nie ustalono.

  - Przebieg realizacji robót na odcinku S1-S2 w okresie pomiędzy 23.01.2018 r. a 09.02.2018r. :

- W dniach 24-26 stycznia 2018 r. oraz 29.01.2018 r., Wykonawca według zaproponowanej przez siebie technologii, wprowadzał żerdzie stalowe ø50 mm w kolektor sanitarny pomiędzy studniami S1 i S2 tj. od studni S1 do S2, oznaczenie studni według załącznika mapowego. W dniu 30.01.2018 r. Wykonawca wycofywał żerdzie stalowe do studni S1, ciągnąć linę stalową za wycofywanymi żerdziami.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót wiedział, że kolektor sanitarny pomiędzy studniami S1 i S2 jest miejscowo zarwany i wypełniony częściowo gruntem rodzimym typu żwirowego w tym kamieniami, wskazywały na to materiały udostępnione wykonawcy pod adresem : https://1drv.ms/f/s!AgwGArlIkITewTQ5CGWQ98zIa6MV

- W dniach 01-03.02.2018r. i 06-08.02.2018r. Wykonawca, według własnej technologii, prowadził czynności oczyszczania kanału pomiędzy studniami S1 i S2 przeciągając przy pomocy liny stalowej własnej produkcji spawane czerpaki stalowe, czerpaki stalowe pokazano na zdjęciach https://1drv.ms/f/s!AgwGArlIkITewSxXWNHDNafXtv1k , celem tych działań wykonawcy było usunięcie kamieni i kawałków rurociągu zalęgających w kolektorze pomiędzy studniami S1 i S2. Przy wymiarze zewnętrznym czerpaka 20 cm, czerpak był skutecznie przeciągany ze studni S1 do studni S2 za pomocą liny stalowej, przeciąganie czerpaka stalowego o wymiarze zewnętrznym 30 cm nie było skuteczne. Ponadto Wykonawca usuwał grunt z kanału betonowego pomiędzy studniami S1 i S2 za pomocą specjalistycznych wozów do czyszczenia kanalizacji, czyszczenie było wykonywane naprzemiennie z przeciąganiem czerpaków stalowych,

  - W dniu 09.02.2018 r. od godzin rannych Wykonawca przy pomocy samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji usuwał z kanału pomiędzy studniami S1 i S2 piasek i żwir, który dostawał się najprawdopodobniej do kanału przez istniejące w dniu 23.01.2018r. uszkodzenia kanału lub powstałe w trakcie wprowadzenia żerdzi stalowych pomiędzy studniami S1 i S2.  Około godziny 15-tej w dniu 9 lutego Wykonawca od strony studni S1 przystąpił do wprowadzania krótkich modułów rurowych z PCV-U z których planował wykonać odcinek kanalizacji pomiędzy studniami S1 i S2. Po wprowadzeniu metodą krakingu statycznego 30 półmetrowych modułów rurowych z PCV-U pękła lina stalowa, którą Wykonawca z studni S2 ciągnął głowicę stalową i znajdujący się za nią rurociąg o długości ok. 12,5 m z modułów rurowych z PCV-U . Po pęknięciu liny Wykonawca przerwał roboty, taki stan istnieje na datę ogłoszenia przetargu. .

  - Aktualnie kolektor pomiędzy studniami S1 i S2 jest niedrożny z dwóch powodów:

- ze względu na stan techniczny jaki istniał w dniu 23.01.2018 r.,

- w kolektorze znajduje się głowica niszcząca stary kolektor i ciągnąca moduły rurowe z PVC-U.

  - Wykonane ok. 12,5 m nowego kolektora z modułów rurowych z PVC-U nie da się użytkować do czasu usunięcia głowicy z miejsca gdzie stanęła pomiędzy studniami S1 i S2.

- Zakres robót do wykonania w ramach realizacji zamówienia:

  - Opracowanie projektu wykonania robót objętych zamówieniem w formie opisu technicznego i przedstawienie go do uzgodnienia Zamawiającemu .

  - Wyjęcie głowicy znajdującej się w istniejącym kolektorze betonowym w miejscu odległym o ok. 12,5-14,5 m od studni S2, którą wprowadzono krótkie moduły rurowe z PVC-U Dzew=355 mm w dniu 09.02.2018 r.

  - Wykonanie komory technicznej w miejscu oznaczonym lit. K na załączniku mapowym. Wymiary komory K powinien ustalić wykonawca w projekcie i dostosować je do zakładanej technologii wykonania renowacji kanału sanitarnego pomiędzy komorą K a studnią S1oraz koniecznego wydobycia głowicy o której mowa w pkt. 1.2.

  - Wykonawca uwzględniając wykonanie komory K powinien w ofercie ująć następujące koszty:

- koszty tymczasowej organizacji ruchu, przy założeniu że zgłoszenie do zarządcy drogi zajęcia pasa drogowego nastąpi na zasadach usuwania awarii, a zgłoszenia dokona w imieniu wykonawcy zamawiający zaś wykonawca poniesie koszty zajęcia pasa drogowego na zasadach refaktury,  dla całego okresu wykonania, użytkowania i rozbiórki komory K,

- rozbiórkę na wierzchni jezdni w miejscu komory K,

- wykonanie metodami bezudarowymi ścianki szczelnej z elementów stalowych z kompletem rozpór w celu umożliwienia zachowania ciągłości ruchu ul. 1-go Maja poza okresami wykonania i rozbiórki komory K. Zamawiający informuje wykonawcę iż w bezpośrednim sąsiedztwie komory K znajdują się budynki mieszkalno-usługowe które mogą być podatne na drgania spowodowane zabijaniem ścianek szczelnych. Zamawiający dopuszcza stosowanie szalunków rozporowych pod warunkiem iż zastosowane szalunki będą pozwalały na prowadzenie pełnego ruchu samochodowego po wykonaniu komory K.

- roboty ziemne obejmujące usunięcie gruntu z komory K do rzędnych dna kolektora betonowego ø350 mm, wywóz gruntu z ukopu na tymczasowe składowisko ul. Fabryczna 5 w Barlinku tj. na teren stanowiący własność zamawiającego,

- prowadzenie robót odwodnieniowych w komorze K, jeżeli będą tego wymagały warunki geotechniczne i wykonanie robót polegających na renowacji kolektora betonowego pomiędzy komorą K  a studnią S1,

- wyciąganie ścianki szczelnej metodami bezudarowymi, dowóz gruntu ze składowiska, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu i badaniami stopnia zagęszczenia zasypki gruntowej, odtworzenie podbudowy konstrukcji drogi, odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy 1-go Maja .

  - Wykonanie wymiany uszkodzonego odcinka kolektora ogólnospławnego betonowego ø350 mm pomiędzy kolektorem wykonanym z krótkich modułów rurowych z PVC-U firmy KMR s.c. Porażyn, wykonanym przez poprzedniego wykonawcę, a studnią S1.

Zamawiający zaleca ale nie wymaga, aby uszkodzony kolektor pomiędzy komorą K a studnią S1 wypełnić np. gruntobetonem, a po jego zawiązaniu zastosować do wykonania nowego kanału metodę mikrotunelingu. Zamawiający dopuszcza wszystkie znane technologie wykonawstwa robót metodami bezwykopowymi. Wykonawca powinien uwzględnić ewentualną konieczność odwodnienia studni S1 lub obszaru wokół tej studni lub obszarów prowadzenia robót przy stosowaniu metod wykopu otwartego .

  - Montaż w komorze K studni z PVC Wavin Tegra 600, łączącej wymienione kolektory tj. kolektor wykonany przed datą ogłoszenia przetargu i kolektor wykonany po dacie ogłoszenia przetargu w ramach niniejszego zamówienia .

  - Wykonanie metodą bezwykopową (mikrotunelingu) lub równoważną odcinka kanalizacji ø 160 mm z rur PVC pomiędzy studnia Wavin Tegra 600 a studnią S3 w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynku 1-go Maja 2 .

Istniejąca studnia betonowa oznaczona jako S3 posiada średnicę wewnętrzną 800mm, wykonana jest z kręgów betonowych, kineta wyrobiona na dnie studni – w stanie dostatecznym. W przypadku konieczności rozbiórki studni w celu budowy odcinka kanalizacji pomiędzy studnią S3, a studnią nowobudowaną w komorze K należy odtworzyć studnię z nowych pełnowartościowych materiałów (kręgów betonowych) wraz z prefabrykowaną kinetą zbiorczą lub zastosować studnie z PVC ø425 mm .

  - Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający . Opłaty za zajęcia pasa drogowego w okresie prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

- W ofercie Wykonawca poda wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto tj. bez i z podatkiem VAT oraz dokona podziału tego wynagrodzenia na następujące elementy zamówienia:

  - wykonanie metodami bezudarowymi komory technicznej K z robotami ziemnymi i wyjęciem głowicy pozostawionej przez poprzedniego wykonawcę,

  - wykonanie renowacji kanału betonowego ø350 mm od studni S1 do kolektora wykonanego przez poprzedniego wykonawcę z krótkich modułów rurowych z PVC-U firmy KMR s.c. Porażyn,

  - montaż w komorze K1 studni Wavin Tegra 600 w miejscu połączenia kolektorów o których mowa w pkt. 4.1.2.,

  - usunie grodzic stalowych obudowy komory technicznej K metodami bezudarowymi, dowóz gruntu ze składowiska, zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu i badaniami stopnia zagęszczenia zasypki gruntowej, odtworzeniem podbudowy konstrukcji drogi, odtworzeniem nawierzchni jezdni ulicy,

  - wykonanie metodą mikrotunelingu lub równoważną odcinka kolektora ø 160 mm z rur PVC pomiędzy studnią Wavin Tegra 600 a studnią S3 z uwzględnieniem ewentualnej wymiany studni S3 .

- Załatwienie wszystkich formalności i poniesienie kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Koszty wykonania wszystkich robót i czynności zostaną włączone przez Wykonawcę w cenę oferty. W szczególności chodzi o:

  - Odszkodowania za szkody wyrządzone na działkach na których będzie realizowane zamówienie oraz na sąsiednich powstałe przy realizacji zamówienia;

  - Wydatki związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy podczas realizacji zamówienia;

  - Opłaty za media zużyte na placu budowy niezbędne do wykonania robót budowlanych.

  - Opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie realizacji robót budowlanych;

- Koszty i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego na czas realizacji robót, w tym poniesienie kosztów przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego oraz  koszty zabezpieczenia terenu robót leżą po stronie Wykonawcy Robót .

Po otrzymaniu decyzji z wyliczoną opłatą za zajęcie pasa drogowego, opłatę zgodnie z

decyzją dokonuje Zamawiający. Zamawiający po dokonaniu opłaty potrąci z

wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę opłat jaką poniósł, na co Wykonawca

wyraża zgodę.

- Obsługa geodezyjna robót i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i koszty z tym związane, jeżeli będzie wymagana obciąża Zamawiającego.

- Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy i rozpocząć prace budowlane związane z realizacją zamówienia w terminie do 3 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby Wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r. z późn. zm.).

- Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca Robót zutylizuje na własny koszt.

- Wszelkie ustalenia dotyczące prowadzonych robót będą ustalane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą tak aby nie powodować zastoju podczas robót budowlanych

- Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

- Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

  - W  zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu  zamówienia – Michał Skowron – Dyrektor ds. Technicznych, w godz. pomiędzy 8.00 a 14.00 – tel. 95 746 21 00 wew. 25,e-mail: m.skowron@pwkplonia.pl

  - W zakresie procedury przetargowej – Tadeusz Buczek – Specjalista ds. umów 
i zamówień publicznych, w godz. pomiędzy 7.00 a 15.00 – tel.: 95 746 2100 wew. 39, e-mail: t.buczek@pwkplonia.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego w terminie 
nie krótszym niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych w SIWZ. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową postępowania i jest wiążąca.

- Wszystkie zmiany, poprawki, dodatkowe informacje, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania w prowadzonym postępowaniu będą umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, a ich treść jest wiążąca dla Wykonawców.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

- Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi 
w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu projekt dot. wykonania przymiotu umowy, a Zamawiający zgłosi swoje uwagi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, po czym Wykonawca w terminie do 2 dni kalendarzowych uwagi te uwzględni i przedstawi poprawiony projekt Zamawiającemu i w terminie 2 dni kalendarzowych uzyska akceptację Zamawiającego.

- Wszelkie ustalenia dotyczące prac budowlanych będą ustalane na bieżąco na piśmie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą tak aby nie powodować zastoju podczas prowadzonych robót.

- Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę zgodnie z jego ofertą.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

- O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty wraz z załącznikami.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym określono warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.

- Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, 
o których mowa w pkt. VI.3.1 – VI.3.6, jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

- Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania.

- Odrzuceniu podlega oferta, która:

  - nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.,

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej pomyłki, o której mowa w pkt. XIV.4.,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, lub złożenia dokumentów zawierających błędy, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin celem ich uzupełnienia. Zamawiający może odstąpić od uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń jeżeli przemawia za tym interes Spółki.

- Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. 
W przypadku dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie Zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wymaga złożenie następujących dokumentów:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór dokumentu zawarty jest 
w Załączniku nr 1 do SIWZ ,

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 2 do SIWZ,

  - podpisane przez osoby uprawnione oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

Wskazane jest, aby dokumenty i oświadczenia ułożyć zgodnie z kolejnością podaną powyżej.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. VII.1 sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane 
w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo).

- Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.

Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

- Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, zamówień uzupełniających:

- Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych w stosunku do rozwiązań przedstawionych w pkt. III.3 i III.4 SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie Formularza ofertowego.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta niezgodna z treścią niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji, które Zamawiający zobowiązany jest podać na otwarciu ofert (pkt. XV.4).

- Dokumenty załączone do oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 – tekst jednolity z późn. zm.) Wykonawca może złożyć w odrębnej części oferty, z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zamawiający przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Oferta powinna być napisana czytelnie. Pożądane jest sporządzenie oferty na maszynie do pisania lub komputerze, wraz z numeracją stron.

- Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie, powinny być naniesione czytelnie 
i opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę lub pełnomocnika.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty należy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza ceny, z zastrzeżeniem pkt. XIV.4.

- Zaleca się złożyć ofertę w zamkniętym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert):

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pokój nr 14 – Sekretariat

oraz napis

Oferta na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE RENOWACJI KANAŁU SANITARNEGO BETONOWEGO Ø350 O DŁUGOŚCI OK. 35,0 M W ULICY 1-GO MAJA W BARLINKU METODAMI BEZWYKOPOWYMI LUB METODAMI WYKOPU OTWARTEGO Nie otwierać przed dniem 14.03.2018 r. do godz.: 10:15

Należy również podać adres Wykonawcy, umożliwiający rejestrację wpływających ofert oraz zwrócenie bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

- Oferta oraz wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Sposób obliczenia ceny:

- Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca winien zapoznać się z załączoną dokumentacją oraz przeprowadzić wizję lokalną w terenie.

- Cena zawarta w ofercie musi być podana w złotych polskich w postaci netto, brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

- Kryteria oraz sposób oceny ofert:

- Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze dla każdej części ofertę najkorzystniejszą, kierując się następującym kryterium i sposobem oceny:

| Lp. | Opis kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (waga) | Opis metody przyznawanych punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENA NETTO (C) podana w ofercie | 60% | Oferta o najniższej cenie, uzyska najwyższą przewidywaną regulaminem ilość punktów, pozostałe będą przeliczone proporcjonalnie wg poniższego wzoru: najniższa cena netto badanych ofert _____________________________________________ x 100 cena netto oferty badanej |
| 2 | METODA PROWADZENIA ROBÓT (MPR) podana w ofercie | 25% | Zamawiający będzie punktował metodę prowadzenia robót na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do SIWZ. Punktacja odbędzie się wg. przyjętej punktacji: - oferta z wykonaniem metodą mikrotuneling’u w kubaturze istniejącego rurociągu otrzyma 25 punktów. - oferta z wykonaniem bezwykopowa inna niż mikrotuneling wskazany w pkt. 1) otrzyma 15 punktów. - oferta w wykonaniem metodą wykopu otwartego otrzyma 0 punktów. |
| 3 | TERMIN WYKONANIA (TW) podana w ofercie | 15% | Zamawiający będzie punktował wykonanie przedmiotu umowy na podstawie deklaracji Wykonawcy podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 1 do SIWZ. Punktacja odbędzie się wg. przyjętej punktacji: - oferta z terminem wykonania do 30 dni od daty podpisania umowy otrzyma 15 punktów. - oferta z terminem wykonania powyżej 30 dni od daty podpisania umowy otrzyma 0 punktów. |

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym)Wykonawcy(Wykonawcom), którego(których) bilans punktów tj. C + MPR + TW uzyskana maksymalną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną skwalifikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej których bilans punktów tj. C + MPR + TW jest taki sam, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający zobowiązany jest poprawić w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywiste pomyłki rachunkowe przy obliczaniu cen, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oferty w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tej sprawie, jego oferta podlega odrzuceniu.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejsce i termin składania ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 5 
74-320 Barlinek

Biuro Obsługi Klienta – pokój Zawieranie Umów

Termin: ofertę należy złożyć do dnia 14.03.2018 r. do godziny 9.45

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „PŁONIA” Sp. z o.o.,

ul. Fabryczna 5
74-320 Barlinek

pokój nr 13 – Sala Narad

Termin: 14.03.2018 r.  godzina 10.15

- Otwarcie ofert będzie jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda następujące informacje zawarte 
w ofertach:

  - nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,

  - cenę netto  każdej części oferty.

  - Oferowana metodę prowadzenia robót.

  - Oferowany termin wykonania .

- Informacje, o których mowa w pkt. 4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta z chwilą jej podpisania 
przez strony, a nie z chwilą zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- Ogólne warunki umowy, projekt umowy, istotne postanowienia umowy:

Do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Dodatkowe informacje i wymogi:

- Oferta powinna określać wynagrodzenie ryczałtowe dla robót budowlanych opisanych w pkt. III SIWZ.

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrania i zostanie z nim podpisana umowa będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady za cały Przedmiot Umowy. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 3 lat  od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Podstawą do wystawienia faktury oraz dokonania płatności za wykonanie zamówienia będzie protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Załącznikami do niniejszego SIWZ są:

  - wzór formularza oferty,

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - wzór oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

  - wzór umowy

  - Załącznik mapowy wraz ze wskazaniem faktycznych rzędnych.

  - Badania geotechniczne podłoża gruntowego

| Sporządził: | specjalista ds. umów i zamówien publicznych Tadeusz Buczek |
| --- | --- |